## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за февраль 2021
| Абонент: ЖК Клёны ИТП 1.2 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе, д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19085499-ч-0221.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19085499 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.01.2021 по 22.02.2021 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.01.21 | 24 | dt;Q<; | 164.8409 | 163.8196 | 1.0213 | 84.5376 | 46.7337 | 37.8039 | 6.7454 | 4.2622 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.065 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2933 | 6.2794 |  | 0.075 | 0.065 | 0 | 0 | 0
| 24.01.21 | 24 |  | 172.5251 | 171.1765 | 1.3486 | 87.8863 | 46.6326 | 41.2538 | 7.0965 | 4.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0.004 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1948 | 7.1802 |  | 0.00425 | 0.004 | 0 | 0 | 0
| 25.01.21 | 24 | V1!;dt;Q<; | 236.5 | 161.9475 | 74.5525 | 66.2661 | 45.0513 | 21.2148 | 6.7048 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.04625 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3907 | 8.376 |  | 0.047 | 0.04625 | 0 | 0 | 0
| 26.01.21 | 24 | dt;Q<; | 183.7911 | 182.5109 | 1.2803 | 80.5804 | 45.9752 | 34.6052 | 6.7417 | 4.2789 | 0 | 0 | 0 | 0.07475 | 0.07575 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4317 | 6.419 |  | 0.07475 | 0.07575 | 0 | 0 | 0
| 27.01.21 | 24 |  | 195.9131 | 194.3587 | 1.5544 | 83.1068 | 47.1842 | 35.9226 | 7.6889 | 4.3444 | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0.01225 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1283 | 7.1111 |  | 0.01625 | 0.01225 | 0 | 0 | 0
| 28.01.21 | 24 |  | 198.5283 | 196.9485 | 1.5797 | 83.597 | 48.0831 | 35.5139 | 8.4191 | 4.2414 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.0045 | 0.00475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1471 | 7.1265 |  | 0.00925 | 0.0045 | 0 | 0 | 0
| 29.01.21 | 24 | V1!;V2<;dt; | 165.66 | 164.4952 | 1.1648 | 58.6406 | 48.0699 | 10.5707 | 6.555 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0.35975 | 0.3705 | -0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 1.8071 |  | 0.35975 | 0.3705 | 0 | 0 | 0
| 30.01.21 | 24 |  | 230.4968 | 228.7294 | 1.7674 | 82.6469 | 49.2532 | 33.3937 | 8.2685 | 4.2691 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.0045 | 0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 7.7842 |  | 0.00625 | 0.0045 | 0 | 0 | 0
| 31.01.21 | 24 |  | 271.68 | 269.5179 | 2.1622 | 82.5184 | 51.943 | 30.5754 | 8.3404 | 4.2779 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4465 | 8.419 |  | 0.0025 | 0.002 | 0 | 0 | 0
| 01.02.21 | 24 |  | 279.8726 | 277.5782 | 2.2945 | 82.5509 | 52.8504 | 29.7005 | 8.2265 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 0.02525 | 0.02075 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4611 | 8.4336 |  | 0.02525 | 0.02075 | 0 | 0 | 0
| 02.02.21 | 24 |  | 261.0792 | 258.9805 | 2.0987 | 85.235 | 53.1078 | 32.1272 | 7.4943 | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.03425 | 0.01775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5233 | 8.4992 |  | 0.052 | 0.03425 | 0 | 0 | 0
| 03.02.21 | 24 |  | 260.717 | 258.5789 | 2.1381 | 88.7204 | 54.8287 | 33.8917 | 7.6297 | 4.3307 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.02575 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 8.9534 |  | 0.0285 | 0.02575 | 0 | 0 | 0
| 04.02.21 | 24 |  | 284.4892 | 282.1425 | 2.3467 | 91.6827 | 57.4298 | 34.2529 | 8.1652 | 4.3525 | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0.0015 | 0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9139 | 9.8793 |  | 0.00675 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
| 05.02.21 | 24 |  | 281.1781 | 278.834 | 2.3441 | 93.6316 | 57.5883 | 36.0433 | 8.1326 | 4.4085 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0.004 | 0.05225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3051 | 10.2696 |  | 0.05625 | 0.004 | 0 | 0 | 0
| 06.02.21 | 24 |  | 283.0846 | 280.756 | 2.3286 | 95.0851 | 58.0658 | 37.0193 | 8.1946 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 0.00975 | 0 | 0.00975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6525 | 10.6148 |  | 0.00975 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.02.21 | 24 |  | 286.9572 | 284.633 | 2.3242 | 95.3754 | 58.5162 | 36.8592 | 8.1346 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7515 | 10.713 |  | 0.007 | 0.005 | 0 | 0 | 0
| 08.02.21 | 24 |  | 287.6465 | 285.313 | 2.3335 | 94.9644 | 60.6207 | 34.3437 | 8.2413 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0587 | 10.0203 |  | 0.011 | 0.002 | 0 | 0 | 0
| 09.02.21 | 24 |  | 281.9471 | 279.8039 | 2.1432 | 94.3719 | 57.8375 | 36.5344 | 8.1286 | 4.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.01325 | 0.00675 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4611 | 10.4247 |  | 0.01325 | 0.00675 | 0 | 0 | 0
| 10.02.21 | 24 |  | 283.0319 | 280.877 | 2.1548 | 95.729 | 58.2006 | 37.5284 | 8.1991 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.0005 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7855 | 10.7471 |  | 0.00325 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
| 11.02.21 | 24 |  | 281.9874 | 279.8307 | 2.1567 | 95.2155 | 57.9471 | 37.2684 | 8.2012 | 4.4047 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0.00725 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6719 | 10.6342 |  | 0.01975 | 0.00725 | 0 | 0 | 0
| 12.02.21 | 24 |  | 282.7719 | 280.6413 | 2.1306 | 95.2503 | 57.8998 | 37.3505 | 8.227 | 4.3819 | 0 | 0 | 0 | 0.01175 | 0 | 0.01175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7231 | 10.685 |  | 0.01175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.02.21 | 24 |  | 286.3532 | 284.2114 | 2.1419 | 95.115 | 57.7747 | 37.3402 | 8.2117 | 4.3711 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0035 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8546 | 10.8162 |  | 0.0085 | 0.0035 | 0 | 0 | 0
| 14.02.21 | 24 |  | 291.6271 | 289.4407 | 2.1864 | 95.2618 | 58.633 | 36.6288 | 8.3491 | 4.3131 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8504 | 10.8101 |  | 0.005 | 0.0025 | 0 | 0 | 0
| 15.02.21 | 24 |  | 284.1615 | 282.0257 | 2.1358 | 95.2497 | 58.178 | 37.0717 | 8.2376 | 4.3749 | 0 | 0 | 0 | 0.01275 | 0.00425 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 10.6586 |  | 0.01275 | 0.00425 | 0 | 0 | 0
| 16.02.21 | 24 |  | 285.2529 | 283.1152 | 2.1377 | 94.9593 | 58.6803 | 36.2789 | 8.3429 | 4.2934 | 0 | 0 | 0 | 0.00825 | 0.0005 | 0.00775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5133 | 10.4741 |  | 0.00825 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
| 17.02.21 | 24 |  | 285.8687 | 283.6941 | 2.1747 | 95.2634 | 58.6016 | 36.6618 | 8.2052 | 4.3584 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0.00725 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6464 | 10.6079 |  | 0.01875 | 0.00725 | 0 | 0 | 0
| 18.02.21 | 24 |  | 283.9143 | 281.6877 | 2.2267 | 95.1097 | 58.1609 | 36.9488 | 8.2393 | 4.3926 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.00075 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6578 | 10.6198 |  | 0.003 | 0.00075 | 0 | 0 | 0
| 19.02.21 | 24 |  | 284.7821 | 282.5705 | 2.2116 | 95.2085 | 58.3316 | 36.8769 | 8.2763 | 4.3628 | 0 | 0 | 0 | 0.01525 | 0.00825 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6695 | 10.6309 |  | 0.01525 | 0.00825 | 0 | 0 | 0
| 20.02.21 | 24 |  | 287.1046 | 284.8811 | 2.2235 | 95.049 | 58.8157 | 36.2333 | 8.3699 | 4.3141 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0065 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.573 | 10.5335 |  | 0.0085 | 0.0065 | 0 | 0 | 0
| 21.02.21 | 24 |  | 288.4422 | 286.2197 | 2.2226 | 95.1546 | 59.3634 | 35.7913 | 8.3274 | 4.2973 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.00175 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4953 | 10.4557 |  | 0.0045 | 0.00175 | 0 | 0 | 0
| 22.02.21 | 24 |  | 282.9771 | 280.8294 | 2.1477 | 95.2495 | 58.7015 | 36.548 | 8.274 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5068 | 10.4683 |  | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 259.1994 | 254.8435 | 4.3559 | 89.3294 | 54.8084 | 34.5211 | 7.9474 | 4.3216 | - | - | - | 0.029968 | 0.02354 | 0.0064274 | - | - | - | - | 9.3962
| Итого | 744 |  | 8035.1819 | 7900.1483 | 135.0336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.929 | 0.72975 | 0.19925 | - | - | - | - | 291.2814
| 31 | 31 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 5802.6434 |  | 5534.4279
|  |  |  | 22.01.21 23:00 |  | 85683.0646 | 74837.4945 | 0 | 0 | 32.3497 | 17.7773 | 1789.2798 |  | - | [13 empty] | 32.3497 |  | 17.7773
|  |  |  | 22.02.21 23:00 |  | 94161.5811 | 82737.6427 | 0 | 0 | 33.2787 | 18.507 | 2102.6738 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 291.2814 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 291.2814 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.19925 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.19925 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /