## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за март 2021
| Абонент: ЖК Клёны ИТП 1.1 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19085499-ч-0321.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19085499 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.2021 по 22.03.2021 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.02.21 | 24 |  | 279.9389 | 277.837 | 2.1019 | 95.0171 | 57.5697 | 37.4474 | 8.197 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0.0035 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6413 | 10.604 |  | 0.00425 | 0.0035 | 0 | 0 | 0
| 24.02.21 | 24 |  | 287.5358 | 285.4329 | 2.1029 | 94.5753 | 58.7397 | 35.8355 | 8.3727 | 4.2876 | 0 | 0 | 0 | 0.01025 | 0.002 | 0.00825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4668 | 10.4275 |  | 0.01025 | 0.002 | 0 | 0 | 0
| 25.02.21 | 24 |  | 300.8069 | 298.6017 | 2.2053 | 89.717 | 57.8204 | 31.8966 | 8.4599 | 4.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7594 | 9.7222 |  | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0
| 26.02.21 | 24 |  | 298.683 | 296.4908 | 2.1923 | 87.9022 | 57.7079 | 30.1942 | 8.5076 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0.0005 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1807 | 9.145 |  | 0.0315 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
| 27.02.21 | 24 |  | 298.3391 | 296.1764 | 2.1628 | 86.184 | 56.8231 | 29.3609 | 8.4631 | 4.1931 | 0 | 0 | 0 | 0.00825 | 0.0055 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9163 | 8.8824 |  | 0.00825 | 0.0055 | 0 | 0 | 0
| 28.02.21 | 24 |  | 297.5522 | 295.4049 | 2.1473 | 84.8946 | 56.093 | 28.8016 | 8.4664 | 4.2089 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.00325 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7233 | 8.6904 |  | 0.006 | 0.00325 | 0 | 0 | 0
| 01.03.21 | 24 |  | 279.2556 | 277.3016 | 1.954 | 83.9087 | 54.8649 | 29.0438 | 8.4402 | 4.1796 | 0 | 0 | 0 | 0.04325 | 0.016 | 0.02725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2481 | 8.2178 |  | 0.04325 | 0.016 | 0 | 0 | 0
| 02.03.21 | 24 |  | 240.8726 | 239.304 | 1.5685 | 82.5534 | 51.931 | 30.6224 | 8.4554 | 4.1586 | 0 | 0 | 0 | 0.02925 | 0.0115 | 0.01775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.483 | 7.4575 |  | 0.02925 | 0.0115 | 0 | 0 | 0
| 03.03.21 | 24 |  | 242.4231 | 240.8469 | 1.5762 | 82.4861 | 52.5212 | 29.9649 | 8.4307 | 4.2266 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.0205 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3721 | 7.347 |  | 0.0265 | 0.0205 | 0 | 0 | 0
| 04.03.21 | 24 |  | 271.5009 | 269.6562 | 1.8446 | 82.53 | 54.0377 | 28.4923 | 8.3717 | 4.2782 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0025 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8631 | 7.8354 |  | 0.0045 | 0.0025 | 0 | 0 | 0
| 05.03.21 | 24 |  | 282.7394 | 280.7983 | 1.9411 | 84.283 | 55.3828 | 28.9002 | 8.2874 | 4.3302 | 0 | 0 | 0 | 0.00825 | 0.00725 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.308 | 8.2787 |  | 0.00825 | 0.00725 | 0 | 0 | 0
| 06.03.21 | 24 |  | 264.6671 | 262.8893 | 1.7778 | 86.1644 | 54.6789 | 31.4854 | 8.4098 | 4.2673 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.001 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4598 | 8.4304 |  | 0.0055 | 0.001 | 0 | 0 | 0
| 07.03.21 | 24 |  | 273.709 | 271.8343 | 1.8748 | 87.7128 | 56.4169 | 31.2959 | 8.3621 | 4.2527 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.00775 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7031 | 8.6717 |  | 0.007 | 0.00775 | 0 | 0 | 0
| 08.03.21 | 24 |  | 281.8793 | 279.9628 | 1.9165 | 88.0111 | 56.8409 | 31.1702 | 8.3368 | 4.3157 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9273 | 8.8952 |  | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
| 09.03.21 | 24 |  | 269.1895 | 267.4141 | 1.7754 | 91.9468 | 57.7683 | 34.1785 | 8.1639 | 4.4373 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.03125 | 0.00925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3355 | 9.303 |  | 0.0405 | 0.03125 | 0 | 0 | 0
| 10.03.21 | 24 |  | 275.4141 | 273.6324 | 1.7817 | 93.2828 | 58.4199 | 34.8629 | 8.2654 | 4.3665 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7412 | 9.7058 |  | 0.012 | 0.006 | 0 | 0 | 0
| 11.03.21 | 24 |  | 280.2834 | 278.4556 | 1.8278 | 93.5746 | 58.4849 | 35.0896 | 8.3213 | 4.2854 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00875 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9789 | 9.9419 |  | 0.01 | 0.00875 | 0 | 0 | 0
| 12.03.21 | 24 |  | 260.6082 | 258.9835 | 1.6248 | 91.446 | 56.9757 | 34.4704 | 8.4506 | 4.2347 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.0065 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1092 | 9.0758 |  | 0.0095 | 0.0065 | 0 | 0 | 0
| 13.03.21 | 24 |  | 183.2076 | 182.2908 | 0.91682 | 88.675 | 49.075 | 39.6 | 8.5009 | 4.1541 | 0 | 0 | 0 | 0.00775 | 0.0045 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.322 | 7.3 |  | 0.00775 | 0.0045 | 0 | 0 | 0
| 14.03.21 | 24 |  | 173.9352 | 173.1556 | 0.7796 | 86.8071 | 47.1199 | 39.6872 | 8.5512 | 4.156 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9597 | 6.9397 |  | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
| 15.03.21 | 24 |  | 192.4239 | 191.5587 | 0.86523 | 84.0785 | 48.3683 | 35.7102 | 8.4861 | 4.1766 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.01075 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 6.9134 |  | 0.012 | 0.01075 | 0 | 0 | 0
| 16.03.21 | 24 |  | 229.6318 | 228.4813 | 1.1505 | 82.5132 | 50.4168 | 32.0964 | 8.4596 | 4.1975 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.00625 | -0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4523 | 7.4284 |  | 0.005 | 0.00625 | 0 | 0 | 0
| 17.03.21 | 24 |  | 255.9126 | 254.5238 | 1.3888 | 82.8379 | 52.3256 | 30.5124 | 8.4034 | 4.2186 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0.00225 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9078 | 7.8812 |  | 0.00425 | 0.00225 | 0 | 0 | 0
| 18.03.21 | 24 |  | 266.6079 | 265.1976 | 1.4103 | 82.4643 | 52.6616 | 29.8027 | 8.3882 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0472 | 8.0199 |  | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
| 19.03.21 | 24 |  | 285.1675 | 283.6233 | 1.5442 | 83.3213 | 53.9574 | 29.3639 | 8.2557 | 4.3178 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.00425 | 0.00825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4857 | 8.4569 |  | 0.0125 | 0.00425 | 0 | 0 | 0
| 20.03.21 | 24 |  | 287.5617 | 286.0092 | 1.5525 | 82.6115 | 53.4444 | 29.1672 | 8.3125 | 4.3071 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4993 | 8.4703 |  | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.03.21 | 24 |  | 252.8646 | 251.5868 | 1.2778 | 82.2016 | 51.2 | 31.0016 | 8.3871 | 4.2417 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.01025 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9302 | 7.9046 |  | 0.0145 | 0.01025 | 0 | 0 | 0
| 22.03.21 | 24 |  | 276.356 | 274.8208 | 1.5351 | 82.4519 | 53.1423 | 29.3096 | 8.403 | 4.2313 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.0005 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 8.1815 |  | 0.0265 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 263.8953 | 262.224 | 1.6713 | 86.5769 | 54.4567 | 32.1201 | 8.3896 | 4.2499 | - | - | - | 0.012366 | 0.0063571 | 0.0060089 | - | - | - | - | 8.5345
| Итого | 672 |  | 7389.067 | 7342.2707 | 46.7964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34625 | 0.178 | 0.16825 | - | - | - | - | 238.9655
| 28 | 28 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 0.02083 |  | 0
|  |  |  | 22.02.21 23:00 |  | 94161.5811 | 82737.6427 | 0 | 0 | 33.2787 | 18.507 | 2102.6738 |  | - | [13 empty] | 33.2787 |  | 18.507
|  |  |  | 22.03.21 23:00 |  | 101550.6481 | 90079.9134 | 0 | 0 | 33.625 | 18.685 | 2341.6393 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 238.9655 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 238.9655 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.16825 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.16825 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /