## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за июнь 2021
| Абонент: ЖК Клёны ИТП. 1.2 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19087839-ч-0621.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19087839 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.05.2021 по 22.06.2021 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.05.21 | 24 |  | 152.6171 | 151.1715 | 1.4455 | 72.1023 | 58.1873 | 13.915 | 7.7771 | 4.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2196 | 2.2078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.05.21 | 24 |  | 145.5774 | 144.1465 | 1.4308 | 71.9385 | 58.0439 | 13.8945 | 7.7879 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 2.1058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25.05.21 | 24 |  | 140.0157 | 138.5824 | 1.4333 | 72.4236 | 57.8322 | 14.5914 | 7.701 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 2.1259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.05.21 | 24 |  | 146.5048 | 145.0398 | 1.4651 | 72.0238 | 58.1301 | 13.8937 | 7.6445 | 4.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1318 | 2.1207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.05.21 | 24 |  | 150.002 | 148.5446 | 1.4574 | 71.6818 | 58.4929 | 13.1889 | 7.7177 | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0748 | 2.0636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.05.21 | 24 |  | 150.0073 | 148.5232 | 1.4841 | 71.7965 | 58.5466 | 13.25 | 7.6233 | 4.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0854 | 2.0745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.05.21 | 24 |  | 143.9337 | 142.4723 | 1.4614 | 72.1368 | 58.3971 | 13.7397 | 7.4128 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0727 | 2.0629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30.05.21 | 24 |  | 186.381 | 184.687 | 1.6941 | 69.2409 | 58.5051 | 10.7358 | 7.4019 | 3.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1139 | 2.1001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.05.21 | 24 |  | 265.2266 | 263.0137 | 2.2129 | 63.1287 | 56.4928 | 6.6359 | 7.4961 | 3.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 1.885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.06.21 | 24 |  | 263.6136 | 261.3642 | 2.2494 | 62.5327 | 55.8186 | 6.7141 | 7.3422 | 3.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9152 | 1.8955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.06.21 | 24 |  | 146.0262 | 144.3842 | 1.642 | 72.3024 | 58.5103 | 13.7922 | 7.3047 | 3.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 2.1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.06.21 | 24 |  | 136.4766 | 134.9995 | 1.4771 | 72.4576 | 58.409 | 14.0485 | 7.5303 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 2.0036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.06.21 | 24 |  | 126.5121 | 125.1941 | 1.318 | 72.9302 | 58.0257 | 14.9045 | 7.7891 | 3.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 1.9621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.06.21 | 24 |  | 113.4309 | 112.2086 | 1.2223 | 73.6039 | 57.3287 | 16.2752 | 7.7631 | 3.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | 1.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.06.21 | 24 |  | 128.852 | 127.4986 | 1.3533 | 72.992 | 57.9751 | 15.0169 | 7.7642 | 3.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 2.0134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.06.21 | 24 |  | 109.4594 | 108.2637 | 1.1957 | 73.6212 | 57.1544 | 16.4668 | 7.7398 | 3.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 1.8708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.06.21 | 24 |  | 116.354 | 115.1006 | 1.2534 | 73.3323 | 57.482 | 15.8503 | 7.773 | 3.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9268 | 1.9163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.06.21 | 24 | V1!; | 117.86 | 112.645 | 5.215 | 71.5843 | 55.7051 | 15.8792 | 7.1827 | 3.6489 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 2.162 |  | 0.0005 | 0.00025 | 0 | 0 | 0
| 10.06.21 | 24 |  | 151.7685 | 150.2082 | 1.5604 | 69.0614 | 57.6245 | 11.4368 | 6.9188 | 3.8128 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | 1.8257 |  | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.06.21 | 24 |  | 121.7869 | 120.3648 | 1.4221 | 72.2531 | 57.7832 | 14.4699 | 6.9264 | 3.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 1.8444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.06.21 | 24 |  | 131.3447 | 129.9374 | 1.4072 | 72.2043 | 57.9703 | 14.234 | 6.9765 | 3.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.9511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.06.21 | 24 |  | 120.5375 | 119.2469 | 1.2906 | 72.1197 | 57.8273 | 14.2923 | 6.9946 | 3.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 1.7974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.06.21 | 24 |  | 116.2814 | 115.0142 | 1.2672 | 73.1397 | 57.0848 | 16.0549 | 6.9921 | 3.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | 1.9392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.06.21 | 24 |  | 121.7931 | 120.4776 | 1.3155 | 72.5047 | 57.6388 | 14.866 | 7.8477 | 3.6701 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 1.8864 |  | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.06.21 | 24 |  | 116.6393 | 115.3938 | 1.2455 | 73.033 | 57.5653 | 15.4677 | 8.7086 | 3.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 1.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.06.21 | 24 |  | 135.1062 | 133.7211 | 1.385 | 71.7394 | 58.5583 | 13.1811 | 8.6826 | 3.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | -0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 1.862 |  | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0
| 18.06.21 | 24 |  | 120.5563 | 119.2623 | 1.294 | 72.26 | 58.0469 | 14.2131 | 8.7203 | 3.3924 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 1.7886 |  | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.06.21 | 24 |  | 130.0623 | 128.6543 | 1.408 | 71.9132 | 58.6018 | 13.3114 | 8.6129 | 3.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8274 | 1.8138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.06.21 | 24 |  | 158.1301 | 156.5451 | 1.585 | 69.447 | 58.9028 | 10.5442 | 8.4528 | 3.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 1.7607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.06.21 | 24 |  | 216.7342 | 214.8692 | 1.865 | 67.8069 | 60.4295 | 7.3774 | 8.3581 | 3.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7324 | 1.7116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.06.21 | 24 |  | 185.5401 | 183.8264 | 1.7137 | 68.2427 | 59.737 | 8.5057 | 8.4434 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6988 | 1.6805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 147.2623 | 145.6568 | 1.6055 | 71.2114 | 57.9615 | 13.2499 | 7.7221 | 3.7474 | - | - | - | 4.0323e-05 | 1.6129e-05 | 2.4194e-05 | - | - | - | - | 1.947
| Итого | 744 |  | 4565.131 | 4515.3609 | 49.7701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00125 | 0.0005 | 0.00075 | - | - | - | - | 60.358
| 31 | 31 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 42.3577 |  | 26.9315
|  |  |  | 22.05.21 23:00 |  | 141523.6835 | 118299.4546 | 0 | 0 | 56.7398 | 46.7308 | 3800.7021 |  | - | [13 empty] | 56.7398 |  | 46.7308
|  |  |  | 22.06.21 23:00 |  | 146156.7431 | 122814.8156 | 0 | 0 | 56.741 | 46.7313 | 3866.2805 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 192 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 15.5763 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0.00019355 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 60.358 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 75.9343 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.00075 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.00094355 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /