## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за сентябрь 2021
| Абонент: ЖК Клёны ИТП. 1.2 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19087839-ч-0921.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19087839 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.08.2021 по 12.09.2021 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.08.21 | 24 |  | 227.8616 | 225.1843 | 2.6772 | 67.6813 | 59.9823 | 7.699 | 7.5985 | 4.2827 | 0 | 0 | 0 | 0.19575 | 0.1945 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9304 | 1.9149 |  | 0.19575 | 0.1945 | 0 | 0 | 0
| 24.08.21 | 24 |  | 225.304 | 222.5527 | 2.7513 | 67.5398 | 59.6016 | 7.9382 | 7.5878 | 4.3245 | 0 | 0 | 0 | 0.2335 | 0.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 1.9525 |  | 0.2335 | 0.2335 | 0 | 0 | 0
| 25.08.21 | 24 |  | 228.431 | 225.6445 | 2.7865 | 68.7783 | 60.7537 | 8.0246 | 7.5851 | 4.2679 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.1625 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 2.0024 |  | 0.164 | 0.1625 | 0 | 0 | 0
| 26.08.21 | 24 |  | 227.2826 | 224.4901 | 2.7925 | 68.0124 | 59.9454 | 8.0671 | 7.5742 | 4.2871 | 0 | 0 | 0 | 0.17725 | 0.17475 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0163 | 2.0009 |  | 0.17725 | 0.17475 | 0 | 0 | 0
| 27.08.21 | 24 |  | 233.3908 | 230.5556 | 2.8353 | 67.9997 | 60.225 | 7.7747 | 7.7149 | 4.2017 | 0 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.1905 | -0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0021 | 1.9853 |  | 0.18525 | 0.1905 | 0 | 0 | 0
| 28.08.21 | 24 |  | 236.6069 | 233.836 | 2.7709 | 68.6348 | 60.687 | 7.9477 | 7.7626 | 4.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0.169 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0662 | 2.0486 |  | 0.17125 | 0.169 | 0 | 0 | 0
| 29.08.21 | 24 |  | 224.9716 | 222.3053 | 2.6664 | 67.6712 | 59.2801 | 8.3912 | 7.5622 | 4.3126 | 0 | 0 | 0 | 0.0805 | 0.07975 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0609 | 2.0458 |  | 0.0805 | 0.07975 | 0 | 0 | 0
| 30.08.21 | 24 | V1!; | 225.43 | 223.0362 | 2.39 | 68.3632 | 59.7448 | 8.6184 | 7.5468 | 4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 2.0859 |  | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 0
| 31.08.21 | 24 |  | 224.4164 | 222.1013 | 2.3151 | 67.9039 | 59.2268 | 8.6771 | 7.5705 | 4.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0995 | 2.0844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.09.21 | 24 | V1!; | 218.36 | 216.3129 | 2.05 | 67.8787 | 59.1245 | 8.7542 | 7.5373 | 4.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.0326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.09.21 | 24 |  | 224.7985 | 222.6 | 2.1985 | 68.3073 | 59.7866 | 8.5207 | 7.5685 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0621 | 2.0469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.09.21 | 24 |  | 223.1251 | 221.0042 | 2.1209 | 67.6791 | 59.1772 | 8.5019 | 7.552 | 4.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0373 | 2.0225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.09.21 | 24 |  | 222.9478 | 220.8801 | 2.0677 | 67.9152 | 58.7686 | 9.1465 | 7.5317 | 4.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1755 | 2.1607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.09.21 | 24 |  | 221.808 | 219.751 | 2.057 | 67.8146 | 57.8535 | 9.9612 | 7.4971 | 4.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 2.3285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.09.21 | 24 |  | 221.9612 | 219.8488 | 2.1124 | 67.923 | 58.8093 | 9.1137 | 7.51 | 4.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 2.1471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.09.21 | 24 |  | 220.2606 | 218.0256 | 2.235 | 67.9177 | 58.72 | 9.1978 | 7.4814 | 4.3616 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1713 | 2.1571 |  | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.09.21 | 24 |  | 223.954 | 221.8029 | 2.1511 | 67.9279 | 58.7703 | 9.1576 | 7.5431 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1923 | 2.1773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.09.21 | 24 |  | 221.4953 | 219.2841 | 2.2111 | 67.6441 | 58.8098 | 8.8343 | 7.3712 | 4.3141 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 2.0868 |  | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.09.21 | 24 |  | 224.0417 | 221.7794 | 2.2623 | 67.6857 | 58.9361 | 8.7496 | 7.4587 | 4.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1082 | 2.0936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.09.21 | 24 |  | 223.8548 | 221.6538 | 2.201 | 67.6853 | 59.1148 | 8.5705 | 7.433 | 4.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 2.0487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.09.21 | 24 |  | 223.1675 | 221.0214 | 2.1461 | 67.8195 | 58.3849 | 9.4345 | 7.4267 | 4.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2452 | 2.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 224.9271 | 222.5557 | 2.3713 | 67.942 | 59.3192 | 8.6229 | 7.5435 | 4.2931 | - | - | - | 0.060524 | 0.057369 | 0.0031548 | - | - | - | - | 2.0888
| Итого | 504 |  | 4723.4695 | 4673.6703 | 49.7983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.271 | 1.2048 | 0.06625 | - | - | - | - | 43.8643
| 21 | 21 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 61.3403 |  | 50.6028
|  |  |  | 22.08.21 23:00 |  | 161856.3073 | 134480.9827 | 0 | 0 | 60.0693 | 49.398 | 4087.6424 |  | - | [13 empty] | 60.0693 |  | 49.398
|  |  |  | 12.09.21 23:00 |  | 166779.6173 | 139154.6531 | 0 | 0 | 61.3403 | 50.6028 | 4145.2549 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 43.8643 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 43.8643 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.06625 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.06625 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /