## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за сентябрь 2021
| Абонент: ЖК Клёны ИТП 1.1 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19085499-ч-0921.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19085499 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.08.2021 по 12.09.2021 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.08.21 | 24 |  | 226.5408 | 225.7744 | 0.76647 | 67.5335 | 60.7805 | 6.753 | 7.634 | 4.3615 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 | 0.19475 | -0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 | 1.5764 |  | 0.1925 | 0.19475 | 0 | 0 | 0
| 24.08.21 | 24 |  | 223.5021 | 222.788 | 0.71407 | 67.3906 | 60.393 | 6.9976 | 7.6228 | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0.23275 | -0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6218 | 1.6071 |  | 0.2275 | 0.23275 | 0 | 0 | 0
| 25.08.21 | 24 |  | 226.8433 | 226.1648 | 0.67853 | 68.6216 | 61.4485 | 7.1731 | 7.6204 | 4.3463 | 0 | 0 | 0 | 0.15425 | 0.15725 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6841 | 1.6689 |  | 0.15425 | 0.15725 | 0 | 0 | 0
| 26.08.21 | 24 |  | 225.6861 | 224.9899 | 0.69619 | 67.8572 | 60.6439 | 7.2132 | 7.6087 | 4.3642 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0.1735 | -0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6851 | 1.6701 |  | 0.17125 | 0.1735 | 0 | 0 | 0
| 27.08.21 | 24 |  | 232.3911 | 231.658 | 0.73307 | 67.8457 | 61.0013 | 6.8444 | 7.7472 | 4.2802 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18725 | -0.00725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 1.6353 |  | 0.18 | 0.18725 | 0 | 0 | 0
| 28.08.21 | 24 |  | 235.6178 | 234.8056 | 0.8122 | 68.4863 | 61.4929 | 6.9934 | 7.7975 | 4.2249 | 0 | 0 | 0 | 0.17025 | 0.166 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7149 | 1.6977 |  | 0.17025 | 0.166 | 0 | 0 | 0
| 29.08.21 | 24 |  | 222.9063 | 222.0987 | 0.80757 | 67.5206 | 59.7938 | 7.7268 | 7.597 | 4.391 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.07175 | -0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7853 | 1.7706 |  | 0.0715 | 0.07175 | 0 | 0 | 0
| 30.08.21 | 24 | V1!;P2>; | 219.35 | 0.8 | 138.6986 | 68.2182 | 60.5793 | 7.6389 | 7.6861 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 14.9152 |  | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.08.21 | 24 |  | 223.9842 | 223.1542 | 0.82999 | 67.7523 | 60.2272 | 7.5251 | 7.6086 | 4.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 1.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.09.21 | 24 | V1!; | 217.24 | 216.4353 | 0.8 | 67.6999 | 60.0861 | 7.6138 | 7.5752 | 4.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.09.21 | 24 |  | 208.1724 | 207.4202 | 0.75225 | 67.9683 | 59.7395 | 8.2288 | 7.6058 | 4.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 | 1.7579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.09.21 | 24 |  | 220.1565 | 219.3849 | 0.77153 | 67.5181 | 59.9632 | 7.5549 | 7.5897 | 4.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 1.7095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.09.21 | 24 |  | 220.0699 | 219.3053 | 0.7646 | 67.7411 | 59.6312 | 8.11 | 7.5684 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8447 | 1.8304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.09.21 | 24 |  | 218.8191 | 218.0508 | 0.76831 | 67.6502 | 58.8803 | 8.7699 | 7.534 | 4.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9783 | 1.9643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.09.21 | 24 |  | 219.7198 | 218.9407 | 0.77908 | 67.7632 | 59.79 | 7.9732 | 7.5472 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8126 | 1.7985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.09.21 | 24 |  | 217.071 | 216.3054 | 0.76557 | 67.7489 | 59.5593 | 8.1896 | 7.5193 | 4.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8371 | 1.8233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.09.21 | 24 |  | 221.7206 | 220.9418 | 0.77872 | 67.7735 | 60.1662 | 7.6073 | 7.5798 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 1.7335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.09.21 | 24 |  | 219.3513 | 218.6096 | 0.74164 | 67.4896 | 59.3954 | 8.0942 | 7.409 | 4.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 1.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.09.21 | 24 |  | 222.3966 | 221.6284 | 0.76818 | 67.5245 | 59.7368 | 7.7877 | 7.4955 | 4.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7921 | 1.7778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.09.21 | 24 |  | 222.2085 | 221.433 | 0.77554 | 67.5332 | 59.3501 | 8.1831 | 7.4694 | 4.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 1.8644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.09.21 | 24 |  | 221.5943 | 220.8098 | 0.78451 | 67.663 | 59.0741 | 8.5889 | 7.4643 | 4.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9636 | 1.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 222.1591 | 211.0238 | 7.3327 | 67.7762 | 60.0825 | 7.6937 | 7.5848 | 4.3745 | - | - | - | 0.055595 | 0.056345 | -0.00075 | - | - | - | - | 1.7625
| Итого | 504 |  | 4665.3416 | 4431.4988 | 153.9866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1675 | 1.1832 | -0.01575 | - | - | - | - | 37.0133
| 21 | 21 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 22.08.21 23:00 |  | 141602.1831 | 125228.8038 | 0 | 0 | 59.3672 | 38.821 | 2943.1886 |  | - | [13 empty] | 59.3672 |  | 38.821
|  |  |  | 12.09.21 23:00 |  | 146472.8913 | 129878.0565 | 0 | 0 | 60.5347 | 40.0043 | 2994.3046 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 37.0133 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 37.0133 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | -0.01575 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | -0.01575 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /