## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за декабрь 2021
| Абонент: ЖК Клёны ИТП 1.1 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19085499-ч-1221.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19085499 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2021 по 22.12.2021 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.11.21 | 24 |  | 310.9677 | 309.1219 | 1.8458 | 77.7885 | 50.908 | 26.8805 | 7.6563 | 4.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4772 | 8.4529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.11.21 | 24 |  | 286.3792 | 284.7094 | 1.6698 | 79.5726 | 50.6358 | 28.9367 | 7.8492 | 4.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3963 | 8.3714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25.11.21 | 24 |  | 263.6814 | 262.2072 | 1.4742 | 80.632 | 50.5163 | 30.1157 | 7.9668 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0399 | 8.0154 |  | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.11.21 | 24 |  | 274.3279 | 272.8025 | 1.5254 | 78.4205 | 50.0678 | 28.3527 | 7.9668 | 4.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8787 | 7.8543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.11.21 | 24 |  | 318.3618 | 316.4543 | 1.9075 | 78.1954 | 51.2093 | 26.9861 | 7.6568 | 4.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7146 | 8.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.11.21 | 24 |  | 322.4599 | 320.4877 | 1.9722 | 78.6126 | 51.4718 | 27.1408 | 7.6014 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8792 | 8.8533 |  | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.11.21 | 24 |  | 306.459 | 304.5942 | 1.8648 | 78.779 | 51.2635 | 27.5154 | 7.5279 | 4.3635 | 0 | 0 | 0 | 0.00875 | 0 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5517 | 8.528 |  | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30.11.21 | 24 |  | 311.4013 | 309.494 | 1.9074 | 80.96 | 52.1202 | 28.8398 | 7.6997 | 4.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1073 | 9.0802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.12.21 | 24 |  | 294.8071 | 292.9907 | 1.8164 | 82.4918 | 52.2277 | 30.2642 | 7.6532 | 4.3872 | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0 | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0425 | 9.017 |  | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.12.21 | 24 |  | 282.3362 | 280.6417 | 1.6946 | 85.4289 | 52.3041 | 33.1248 | 7.5753 | 4.4438 | 0 | 0 | 0 | 0.00975 | 0 | 0.00975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4666 | 9.441 |  | 0.00975 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.12.21 | 24 |  | 285.624 | 283.8863 | 1.7376 | 90.0172 | 54.2995 | 35.7177 | 7.6741 | 4.3513 | 0 | 0 | 0 | 0.02525 | 0 | 0.02525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3268 | 10.2962 |  | 0.02525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.12.21 | 24 |  | 286.6809 | 284.9627 | 1.7182 | 93.3483 | 56.05 | 37.2983 | 7.7738 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8234 | 10.789 |  | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.12.21 | 24 |  | 268.2467 | 266.7133 | 1.5335 | 92.1307 | 53.7954 | 38.3353 | 7.4493 | 4.5859 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 10.3658 |  | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.12.21 | 24 |  | 260.389 | 258.9945 | 1.3945 | 92.6301 | 52.602 | 40.0281 | 7.3419 | 4.6427 | 0 | 0 | 0 | 0.04975 | 0 | 0.04975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5233 | 10.4962 |  | 0.04975 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.12.21 | 24 |  | 288.6135 | 287.0944 | 1.5191 | 92.3438 | 54.0192 | 38.3246 | 7.5657 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1756 | 11.1431 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.12.21 | 24 |  | 307.6185 | 305.9056 | 1.7129 | 93.1981 | 55.9867 | 37.2114 | 7.8469 | 4.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5814 | 11.5428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.12.21 | 24 |  | 308.613 | 306.8354 | 1.7775 | 92.794 | 56.1233 | 36.6706 | 7.7849 | 4.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4547 | 11.4168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.12.21 | 24 |  | 299.5706 | 297.8963 | 1.6742 | 90.8123 | 54.9116 | 35.9007 | 7.6041 | 4.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8798 | 10.8467 |  | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.12.21 | 24 |  | 313.7224 | 311.8356 | 1.8867 | 91.6143 | 56.1962 | 35.4181 | 7.9536 | 4.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2562 | 11.2175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.12.21 | 24 |  | 299.4799 | 297.6764 | 1.8035 | 90.8986 | 55.5961 | 35.3026 | 8.0851 | 3.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7104 | 10.6727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.12.21 | 24 |  | 260.2925 | 258.7148 | 1.5777 | 90.6346 | 54.59 | 36.0446 | 8.1667 | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5016 | 9.4683 |  | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.12.21 | 24 |  | 233.519 | 232.1973 | 1.3218 | 89.2044 | 51.9845 | 37.2199 | 8.1934 | 3.8573 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7891 | 8.7603 |  | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.12.21 | 24 |  | 219.9862 | 218.7244 | 1.2618 | 88.376 | 51.0007 | 37.3753 | 8.0694 | 3.7733 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3131 | 8.2864 |  | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.12.21 | 24 |  | 224.059 | 222.8013 | 1.2577 | 84.7539 | 50.2128 | 34.5411 | 8.003 | 3.7403 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8271 | 7.8024 |  | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.12.21 | 24 |  | 231.5863 | 230.2958 | 1.2905 | 87.7494 | 52.1415 | 35.6079 | 8.1028 | 3.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3413 | 8.3136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.12.21 | 24 |  | 243.2319 | 241.9677 | 1.2642 | 87.735 | 52.6983 | 35.0367 | 8.0719 | 3.8456 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6173 | 8.5887 |  | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.12.21 | 24 |  | 266.3755 | 264.9375 | 1.438 | 87.1587 | 53.4954 | 33.6632 | 7.9696 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0735 | 9.044 |  | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.12.21 | 24 |  | 301.2271 | 299.352 | 1.8751 | 88.7349 | 56.541 | 32.1939 | 7.5515 | 4.1765 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8353 | 9.8037 |  | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.12.21 | 24 |  | 288.0236 | 286.3018 | 1.7217 | 88.6817 | 54.5919 | 34.0898 | 7.4153 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9409 | 9.9127 |  | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.12.21 | 24 |  | 292.3242 | 290.6044 | 1.7198 | 90.6228 | 55.9769 | 34.6459 | 7.6546 | 4.2721 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 | 0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2564 | 10.2241 |  | 0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 281.6788 | 280.04 | 1.6388 | 86.8107 | 53.1846 | 33.6261 | 7.781 | 4.1713 | - | - | - | 0.005675 | - | 0.005675 | - | - | - | - | 9.5392
| Итого | 720 |  | 8450.3651 | 8401.201 | 49.1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17025 | - | - | - | - | - | - | 286.1747
| 30 | 30 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 9479.4834 |  | 9003.5822
|  |  |  | 22.11.21 23:00 |  | 171790.3455 | 153737.3596 | 0 | 0 | - | - | 3493.578 |  | - | [13 empty] | 61.218 |  | 40.0043
|  |  |  | 22.12.21 23:00 |  | 180240.7105 | 162138.5606 | 0 | 0 | - | - | 3779.7527 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 286.1747 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 286.1747 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /