## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за январь 2022
| Абонент: ЖК Клёны ИТП 1.1 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19085499-ч-0122.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19085499 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2021 по 22.01.2022 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.12.21 | 24 |  | 304.8682 | 303.1062 | 1.7621 | 92.1165 | 57.6554 | 34.461 | 7.9128 | 3.9959 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6459 | 10.6077 |  | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.12.21 | 24 |  | 289.1019 | 287.4845 | 1.6174 | 93.5555 | 57.6184 | 35.9371 | 7.8914 | 4.1425 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5194 | 10.4827 |  | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25.12.21 | 24 |  | 284.5102 | 282.8999 | 1.6103 | 92.9357 | 55.9 | 37.0357 | 7.5723 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0 | 0.00925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6597 | 10.6271 |  | 0.00925 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.12.21 | 24 |  | 285.6011 | 283.9829 | 1.6182 | 92.7411 | 54.8804 | 37.8608 | 7.4964 | 4.3906 | 0 | 0 | 0 | 0.00575 | 0 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.934 | 10.9019 |  | 0.00575 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.12.21 | 24 |  | 313.3079 | 311.3409 | 1.967 | 94.3545 | 57.6448 | 36.7097 | 7.913 | 3.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6565 | 11.6148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.12.21 | 24 |  | 311.2241 | 309.3384 | 1.8857 | 93.7555 | 58.1227 | 35.6328 | 7.9108 | 3.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2403 | 11.1994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29.12.21 | 24 |  | 314.7839 | 312.9068 | 1.8771 | 94.6704 | 58.6985 | 35.9719 | 8.0935 | 3.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4777 | 11.4336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30.12.21 | 24 |  | 313.5446 | 311.6873 | 1.8573 | 95.0645 | 59.2472 | 35.8173 | 8.047 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3836 | 11.3404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31.12.21 | 24 |  | 262.0921 | 260.621 | 1.4711 | 95.0955 | 55.1344 | 39.9611 | 8.1699 | 3.8687 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.592 | 10.5546 |  | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.01.22 | 24 |  | 257.19 | 255.6825 | 1.5075 | 93.4765 | 55.8293 | 37.6472 | 8.2654 | 3.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8021 | 9.7666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01.22 | 24 |  | 305.779 | 303.9678 | 1.8112 | 94.9899 | 59.1508 | 35.8392 | 8.1015 | 3.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1086 | 11.066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.01.22 | 24 |  | 307.4641 | 305.6288 | 1.8353 | 94.7244 | 59.155 | 35.5694 | 8.1122 | 3.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0873 | 11.0449 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.01.22 | 24 |  | 274.6758 | 273.0771 | 1.5986 | 94.994 | 57.6206 | 37.3734 | 8.2405 | 3.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3967 | 10.3577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.01.22 | 24 |  | 196.9872 | 195.8963 | 1.0909 | 92.6917 | 51.0659 | 41.6257 | 8.2928 | 3.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2831 | 8.2554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.01.22 | 24 |  | 239.5449 | 238.1673 | 1.3776 | 94.1938 | 54.9209 | 39.2728 | 8.1771 | 3.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5169 | 9.4833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.01.22 | 24 |  | 294.7769 | 293.003 | 1.7739 | 94.2632 | 58.7388 | 35.5244 | 7.8974 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6138 | 10.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.01.22 | 24 |  | 302.929 | 301.0786 | 1.8504 | 94.918 | 58.8989 | 36.019 | 7.899 | 4.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0604 | 11.0202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.01.22 | 24 |  | 294.4012 | 292.6722 | 1.7291 | 94.2278 | 57.6681 | 36.5597 | 8.1243 | 3.8936 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9036 | 10.8629 |  | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.01.22 | 24 |  | 286.9407 | 285.28 | 1.6607 | 94.4258 | 58.0393 | 36.3865 | 8.0498 | 3.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 10.5372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.01.22 | 24 |  | 289.8657 | 288.2416 | 1.624 | 94.7425 | 58.1518 | 36.5908 | 7.6715 | 4.2452 | 0 | 0 | 0 | 0.00525 | 0 | 0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7372 | 10.7008 |  | 0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.01.22 | 24 |  | 296.6572 | 294.9008 | 1.7564 | 94.7419 | 57.7358 | 37.0062 | 7.7958 | 4.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 11.0796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.01.22 | 24 |  | 209.5925 | 208.412 | 1.1805 | 93.5973 | 52.6617 | 40.9356 | 8.2274 | 3.5927 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6718 | 8.642 |  | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.01.22 | 24 |  | 187.2359 | 186.2406 | 0.99531 | 94.0705 | 50.4855 | 43.585 | 8.316 | 3.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2381 | 8.2109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.01.22 | 24 |  | 229.1417 | 227.8494 | 1.2923 | 93.6241 | 53.1816 | 40.4425 | 8.3271 | 3.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3683 | 9.3358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.01.22 | 24 |  | 253.0135 | 251.5109 | 1.5026 | 94.1481 | 55.0404 | 39.1077 | 8.211 | 3.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0133 | 9.9775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.01.22 | 24 |  | 230.9408 | 229.5854 | 1.3554 | 91.2939 | 53.5085 | 37.7854 | 8.2052 | 3.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8287 | 8.7987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.01.22 | 24 |  | 314.3192 | 312.2712 | 2.048 | 90.5856 | 58.2057 | 32.3799 | 7.9129 | 4.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3343 | 10.2968 |  | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.01.22 | 24 |  | 230.1104 | 228.6865 | 1.4239 | 90.4907 | 53.5219 | 36.9688 | 8.1928 | 3.7968 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6126 | 8.5831 |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.01.22 | 24 |  | 193.3963 | 192.2439 | 1.1524 | 89.9536 | 49.995 | 39.9586 | 8.2358 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8103 | 7.7855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.01.22 | 24 |  | 228.1548 | 226.7369 | 1.4179 | 90.2848 | 53.3441 | 36.9407 | 8.1712 | 3.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5331 | 8.5038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.01.22 | 24 |  | 266.8589 | 265.1638 | 1.6951 | 89.7839 | 55.4207 | 34.3631 | 8.108 | 3.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2975 | 9.2641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 269.9681 | 268.3763 | 1.5918 | 93.3713 | 56.0401 | 37.3313 | 8.0497 | 3.9383 | - | - | - | 0.0013226 | - | 0.0013226 | - | - | - | - | 10.1297
| Итого | 744 |  | 8369.0099 | 8319.6646 | 49.3452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.041 | - | - | - | - | - | - | 314.0206
| 31 | 31 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 9697.5275 |  | 9203.6692
|  |  |  | 22.12.21 23:00 |  | 180240.7105 | 162138.5606 | 0 | 0 | - | - | 3779.7527 |  | - | [13 empty] | 61.3882 |  | 40.0043
|  |  |  | 22.01.22 23:00 |  | 188609.7204 | 170458.2252 | 0 | 0 | - | - | 4093.7733 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 314.0206 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 314.0206 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /