## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за январь 2022
| Абонент: ЖК Клёны ИТП. 1.2 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19087839-ч-0122.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19087839 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2021 по 22.01.2022 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.12.21 | 24 |  | 333.2331 | 329.612 | 3.6211 | 92.2888 | 58.1478 | 34.141 | 7.878 | 3.9121 | 0 | 0 | 0 | 0.07175 | 0.05625 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6292 | 11.5875 |  | 0.07175 | 0.05625 | 0 | 0 | 0
| 24.12.21 | 24 |  | 302.8195 | 299.5273 | 3.2922 | 93.8237 | 57.2244 | 36.5993 | 7.8539 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.062 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3103 | 11.2714 |  | 0.057 | 0.062 | 0 | 0 | 0
| 25.12.21 | 24 |  | 392.8554 | 388.4279 | 4.4274 | 93.2041 | 61.2492 | 31.9549 | 7.5282 | 4.2916 | 0 | 0 | 0 | 0.06575 | 0.06425 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8702 | 12.8248 |  | 0.06575 | 0.06425 | 0 | 0 | 0
| 26.12.21 | 24 |  | 405.4286 | 400.7964 | 4.6323 | 92.9916 | 60.9555 | 32.0361 | 7.4533 | 4.3101 | 0 | 0 | 0 | 0.07475 | 0.07425 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 13.2707 |  | 0.07475 | 0.07425 | 0 | 0 | 0
| 27.12.21 | 24 |  | 381.5858 | 377.3237 | 4.2622 | 94.5586 | 61.6154 | 32.9432 | 7.8738 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.053 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8842 | 12.8333 |  | 0.056 | 0.053 | 0 | 0 | 0
| 28.12.21 | 24 |  | 363.4619 | 359.4412 | 4.0206 | 94.0375 | 60.9243 | 33.1131 | 7.8744 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 0.06525 | 0.05425 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3281 | 12.2803 |  | 0.06525 | 0.05425 | 0 | 0 | 0
| 29.12.21 | 24 |  | 296.9355 | 293.7171 | 3.2184 | 94.9271 | 56.8494 | 38.0778 | 8.0607 | 3.7512 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0.0495 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 11.4896 |  | 0.0535 | 0.0495 | 0 | 0 | 0
| 30.12.21 | 24 |  | 332.4265 | 328.7942 | 3.6323 | 95.2766 | 59.6575 | 35.6191 | 8.0111 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.031 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1038 | 12.0574 |  | 0.0345 | 0.031 | 0 | 0 | 0
| 31.12.21 | 24 |  | 255.8422 | 253.078 | 2.7642 | 95.3781 | 53.5045 | 41.8736 | 8.133 | 3.7859 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.07775 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8978 | 10.8609 |  | 0.10075 | 0.07775 | 0 | 0 | 0
| 01.01.22 | 24 |  | 260.007 | 257.1729 | 2.8341 | 93.7257 | 55.9581 | 37.7675 | 8.2255 | 3.7827 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.07525 | -0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0144 | 9.9784 |  | 0.069 | 0.07525 | 0 | 0 | 0
| 02.01.22 | 24 |  | 313.3709 | 310.0149 | 3.356 | 95.1867 | 59.1022 | 36.0846 | 8.065 | 3.8887 | 0 | 0 | 0 | 0.06175 | 0.054 | 0.00775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5503 | 11.5062 |  | 0.06175 | 0.054 | 0 | 0 | 0
| 03.01.22 | 24 |  | 304.967 | 301.7318 | 3.2352 | 94.9646 | 58.0701 | 36.8945 | 8.0777 | 3.8904 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.02175 | 0.01275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4823 | 11.4395 |  | 0.0345 | 0.02175 | 0 | 0 | 0
| 04.01.22 | 24 |  | 267.027 | 264.18 | 2.847 | 95.2414 | 56.4191 | 38.8223 | 8.2039 | 3.8679 | 0 | 0 | 0 | 0.04525 | 0.03125 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5657 | 10.5272 |  | 0.04525 | 0.03125 | 0 | 0 | 0
| 05.01.22 | 24 |  | 196.7475 | 194.6073 | 2.1402 | 93.0877 | 50.3059 | 42.7818 | 8.2498 | 3.5551 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0.08175 | 0.00375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5529 | 8.5249 |  | 0.0855 | 0.08175 | 0 | 0 | 0
| 06.01.22 | 24 |  | 245.1985 | 242.5538 | 2.6446 | 94.553 | 54.6984 | 39.8547 | 8.1372 | 3.7146 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.066 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9516 | 9.917 |  | 0.06 | 0.066 | 0 | 0 | 0
| 07.01.22 | 24 |  | 371.1699 | 367.1966 | 3.9733 | 94.3648 | 61.9522 | 32.4126 | 7.8566 | 4.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0405 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.324 | 12.2767 |  | 0.048 | 0.0405 | 0 | 0 | 0
| 08.01.22 | 24 |  | 366.4039 | 362.404 | 3.9999 | 95.1725 | 61.8841 | 33.2884 | 7.8614 | 4.019 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0445 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4935 | 12.4445 |  | 0.08 | 0.0445 | 0 | 0 | 0
| 09.01.22 | 24 |  | 278.7599 | 275.7731 | 2.9868 | 94.4632 | 56.0061 | 38.4571 | 8.0891 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0.07925 | 0.062 | 0.01725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9266 | 10.8876 |  | 0.07925 | 0.062 | 0 | 0 | 0
| 10.01.22 | 24 |  | 324.4357 | 321.0263 | 3.4093 | 94.713 | 59.6811 | 35.0319 | 8.0103 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0.08525 | 0.09625 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6129 | 11.5691 |  | 0.08525 | 0.09625 | 0 | 0 | 0
| 11.01.22 | 24 |  | 410.7545 | 406.3457 | 4.4088 | 95.0138 | 63.8511 | 31.1627 | 7.6268 | 4.1671 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0335 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1331 | 13.0817 |  | 0.058 | 0.0335 | 0 | 0 | 0
| 12.01.22 | 24 |  | 382.2149 | 378.2089 | 4.006 | 94.9573 | 61.8961 | 33.0612 | 7.7571 | 4.0807 | 0 | 0 | 0 | 0.05275 | 0.052 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.934 | 12.8844 |  | 0.05275 | 0.052 | 0 | 0 | 0
| 13.01.22 | 24 |  | 206.3033 | 204.0639 | 2.2394 | 93.9094 | 51.0989 | 42.8104 | 8.1884 | 3.5133 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.04625 | 0.01275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9762 | 8.9464 |  | 0.059 | 0.04625 | 0 | 0 | 0
| 14.01.22 | 24 |  | 187.8922 | 185.9056 | 1.9866 | 94.5036 | 49.0989 | 45.4046 | 8.2741 | 3.5673 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.03725 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6564 | 8.6287 |  | 0.038 | 0.03725 | 0 | 0 | 0
| 15.01.22 | 24 |  | 212.7262 | 210.5513 | 2.175 | 93.9213 | 50.5418 | 43.3795 | 8.2872 | 3.7077 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.0115 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3683 | 9.3379 |  | 0.018 | 0.0115 | 0 | 0 | 0
| 16.01.22 | 24 |  | 242.051 | 239.4985 | 2.5526 | 94.3721 | 52.3633 | 42.0087 | 8.1726 | 3.7149 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.03725 | 0.01375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3365 | 10.3019 |  | 0.051 | 0.03725 | 0 | 0 | 0
| 17.01.22 | 24 |  | 228.5848 | 226.1163 | 2.4685 | 91.5908 | 51.5556 | 40.0351 | 8.1636 | 3.7383 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0.07925 | -0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3086 | 9.2787 |  | 0.0775 | 0.07925 | 0 | 0 | 0
| 18.01.22 | 24 |  | 332.1766 | 328.5211 | 3.6555 | 90.8042 | 57.4521 | 33.3521 | 7.8796 | 3.9513 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.02775 | 0.01375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3289 | 11.2888 |  | 0.0415 | 0.02775 | 0 | 0 | 0
| 19.01.22 | 24 |  | 233.5182 | 230.9357 | 2.5825 | 90.7504 | 51.6233 | 39.127 | 8.1536 | 3.7184 | 0 | 0 | 0 | 0.02825 | 0.014 | 0.01425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3005 | 9.2702 |  | 0.02825 | 0.014 | 0 | 0 | 0
| 20.01.22 | 24 |  | 204.7352 | 202.4283 | 2.3069 | 90.3119 | 49.6524 | 40.6595 | 8.1942 | 3.6337 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 0.02125 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4656 | 8.439 |  | 0.0255 | 0.02125 | 0 | 0 | 0
| 21.01.22 | 24 |  | 220.0383 | 217.614 | 2.4243 | 90.5963 | 50.8588 | 39.7375 | 8.1306 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.06125 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8957 | 8.8671 |  | 0.062 | 0.06125 | 0 | 0 | 0
| 22.01.22 | 24 |  | 259.1329 | 256.277 | 2.8559 | 90.0001 | 52.9419 | 37.0582 | 8.0693 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0.02575 | 0.02575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 9.7542 |  | 0.02575 | 0.02575 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 293.9614 | 290.7692 | 3.1922 | 93.6352 | 56.3593 | 37.2758 | 8.011 | 3.857 | - | - | - | 0.056935 | 0.049758 | 0.0071774 | - | - | - | - | 10.9302
| Итого | 744 |  | 9112.804 | 9013.8447 | 98.9592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.765 | 1.5425 | 0.2225 | - | - | - | - | 338.8372
| 31 | 31 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 22.12.21 23:00 |  | 207210.8839 | 179106.4567 | 0 | 0 | - | - | 4943.6002 |  | - | [13 empty] | 65.975 |  | 54.7658
|  |  |  | 22.01.22 23:00 |  | 216323.6879 | 188120.3014 | 0 | 0 | - | - | 5282.4374 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 338.8372 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 338.8372 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.2225 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.2225 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /