## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за март 2022
| Абонент: ЖК Клёны ИТП 1.1 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19085499-ч-0322.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19085499 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.2022 по 22.03.2022 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.02.22 | 24 |  | 348.316 | 345.9303 | 2.3857 | 76.1439 | 52.8094 | 23.3345 | 7.6533 | 4.2636 | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0 | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2809 | 8.2538 |  | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.02.22 | 24 |  | 327.7618 | 325.458 | 2.3038 | 77.602 | 52.585 | 25.017 | 7.9193 | 4.0713 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3499 | 8.3208 |  | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25.02.22 | 24 |  | 292.9728 | 290.9171 | 2.0557 | 78.8734 | 51.9869 | 26.8864 | 8.1503 | 3.8654 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0129 | 7.9839 |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26.02.22 | 24 |  | 336.2255 | 333.8063 | 2.4192 | 79.0501 | 53.639 | 25.4111 | 8.0568 | 3.9412 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.706 | 8.6736 |  | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.02.22 | 24 |  | 349.4125 | 346.9229 | 2.4897 | 79.3029 | 53.9015 | 25.4014 | 7.8331 | 4.0474 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 | 0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0415 | 9.0098 |  | 0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.02.22 | 24 |  | 333.3418 | 330.949 | 2.3927 | 79.7345 | 54.1436 | 25.5909 | 8.0492 | 3.9259 | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6926 | 8.6601 |  | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01.03.22 | 24 |  | 313.3229 | 311.067 | 2.2559 | 80.1765 | 53.9251 | 26.2514 | 8.0621 | 3.8965 | 0 | 0 | 0 | 0.00525 | 0 | 0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3779 | 8.3468 |  | 0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.22 | 24 |  | 334.7715 | 332.3506 | 2.421 | 78.5595 | 54.1806 | 24.3789 | 7.983 | 3.9207 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3242 | 8.2925 |  | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.03.22 | 24 |  | 331.5962 | 329.2086 | 2.3876 | 77.9331 | 53.9423 | 23.9908 | 7.9388 | 3.8589 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1153 | 8.084 |  | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.03.22 | 24 |  | 336.0975 | 333.6672 | 2.4303 | 79.8119 | 54.6179 | 25.1941 | 7.9309 | 3.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6329 | 8.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05.03.22 | 24 |  | 325.3475 | 322.9781 | 2.3694 | 83.6065 | 55.8552 | 27.7513 | 7.8111 | 4.0511 | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1933 | 9.1612 |  | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06.03.22 | 24 |  | 305.2484 | 303.03 | 2.2184 | 83.6799 | 54.8016 | 28.8783 | 8 | 3.9655 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9683 | 8.9366 |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07.03.22 | 24 |  | 314.6172 | 312.3525 | 2.2647 | 83.1791 | 54.8714 | 28.3077 | 7.8931 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.00775 | 0 | 0.00775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0615 | 9.0304 |  | 0.00775 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.03.22 | 24 |  | 317.3744 | 315.0886 | 2.2859 | 83.5454 | 54.3367 | 29.2087 | 7.5604 | 4.2415 | 0 | 0 | 0 | 0.00375 | 0 | 0.00375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.423 | 9.3943 |  | 0.00375 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.22 | 24 |  | 320.1671 | 317.841 | 2.3261 | 85.3042 | 56.4521 | 28.8521 | 7.7538 | 4.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4015 | 9.3688 |  | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.03.22 | 24 |  | 306.3342 | 304.1553 | 2.179 | 86.5635 | 56.3482 | 30.2154 | 7.7611 | 4.0701 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4108 | 9.3788 |  | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.03.22 | 24 |  | 276.7322 | 274.8203 | 1.9119 | 86.8315 | 55.0253 | 31.8061 | 7.9652 | 3.9304 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9377 | 8.907 |  | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.03.22 | 24 |  | 247.3322 | 245.6895 | 1.6427 | 86.4402 | 52.5047 | 33.9355 | 8.1219 | 3.8438 | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0 | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5079 | 8.4796 |  | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.03.22 | 24 |  | 254.875 | 253.2316 | 1.6434 | 86.3041 | 53.014 | 33.2901 | 8.1097 | 3.7802 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6012 | 8.5719 |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.03.22 | 24 |  | 281.7361 | 279.8374 | 1.8987 | 84.9279 | 55.1921 | 29.7357 | 8.0404 | 3.8401 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5133 | 8.4824 |  | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.03.22 | 24 |  | 253.8552 | 252.19 | 1.6652 | 83.0997 | 52.7175 | 30.3821 | 8.1997 | 3.8182 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8277 | 7.8004 |  | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.03.22 | 24 |  | 232.4941 | 230.9856 | 1.5085 | 83.1897 | 51.3728 | 31.8169 | 8.2603 | 3.8241 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.4747 |  | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.03.22 | 24 |  | 210.6533 | 209.2813 | 1.372 | 82.4351 | 50.5341 | 31.901 | 8.2325 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 0 | 0.03175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8118 | 6.7894 |  | 0.03175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.03.22 | 24 |  | 210.2621 | 208.9475 | 1.3146 | 79.1557 | 48.8603 | 30.2954 | 8.1233 | 3.8211 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4548 | 6.4342 |  | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.03.22 | 24 |  | 237.0603 | 235.5722 | 1.4882 | 77.2773 | 49.2333 | 28.044 | 7.9438 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7427 | 6.7214 |  | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.03.22 | 24 |  | 241.2713 | 239.7416 | 1.5297 | 77.3958 | 49.5967 | 27.7991 | 7.9589 | 3.9176 | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 6.783 |  | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.03.22 | 24 |  | 226.2901 | 224.7719 | 1.5182 | 76.5387 | 49.5148 | 27.024 | 8.0475 | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 0.03375 | 0 | 0.03375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2113 | 6.1904 |  | 0.03375 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.03.22 | 24 |  | 250.6614 | 249.0147 | 1.6468 | 73.7666 | 49.8809 | 23.8857 | 7.8241 | 4.0962 | 0 | 0 | 0 | 0.00825 | 0 | 0.00825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0891 | 6.0694 |  | 0.00825 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 289.8618 | 287.8502 | 2.0116 | 81.0867 | 53.0658 | 28.0209 | 7.9708 | 3.9477 | - | - | - | 0.0063036 | - | 0.0063036 | - | - | - | - | 8.1784
| Итого | 672 |  | 8116.1309 | 8059.806 | 56.3249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1765 | - | - | - | - | - | - | 228.995
| 28 | 28 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 10174.4124 |  | 9640.0258
|  |  |  | 22.02.22 23:00 |  | 197555.6234 | 179346.7681 | 0 | 0 | - | - | 4369.442 |  | - | [13 empty] | 61.5577 |  | 40.0043
|  |  |  | 22.03.22 23:00 |  | 205671.7543 | 187406.5741 | 0 | 0 | - | - | 4598.437 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 228.995 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 228.995 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /