## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за апрель 2022
| Абонент: ЖК Клёны ИТП. 1.2 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19087839-ч-0422.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19087839 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.03.2022 по 22.04.2022 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.03.22 | 24 |  | 340.309 | 336.0859 | 4.2231 | 74.8351 | 53.1478 | 21.6873 | 7.55 | 4.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.08475 | 0.0875 | -0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.631 | 7.6048 |  | 0.08475 | 0.0875 | 0 | 0 | 0
| 24.03.22 | 24 |  | 319.1573 | 315.0312 | 4.1261 | 77.208 | 53.7099 | 23.4981 | 7.9135 | 3.8699 | 0 | 0 | 0 | 0.04675 | 0.03775 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7503 | 7.7212 |  | 0.04675 | 0.03775 | 0 | 0 | 0
| 25.03.22 | 24 |  | 298.2862 | 294.4255 | 3.8607 | 76.6478 | 53.118 | 23.5298 | 8.0001 | 3.8921 | 0 | 0 | 0 | 0.02825 | 0.0215 | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2512 | 7.2237 |  | 0.02825 | 0.0215 | 0 | 0 | 0
| 26.03.22 | 24 |  | 394.8753 | 389.9865 | 4.8888 | 75.1865 | 54.0117 | 21.1748 | 7.5897 | 4.1561 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.0485 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6554 | 8.6255 |  | 0.0405 | 0.0485 | 0 | 0 | 0
| 27.03.22 | 24 |  | 461.043 | 455.3262 | 5.7168 | 76.3764 | 55.5929 | 20.7835 | 7.2889 | 4.3239 | 0 | 0 | 0 | 0.01525 | 0.01425 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9325 | 9.8999 |  | 0.01525 | 0.01425 | 0 | 0 | 0
| 28.03.22 | 24 |  | 402.658 | 397.5898 | 5.0682 | 76.5264 | 54.9658 | 21.5606 | 7.5526 | 4.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.03075 | 0.02875 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9917 | 8.9601 |  | 0.03075 | 0.02875 | 0 | 0 | 0
| 29.03.22 | 24 |  | 428.7658 | 423.4003 | 5.3655 | 78.5953 | 56.7159 | 21.8794 | 7.5192 | 4.2384 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.019 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7196 | 9.6854 |  | 0.0225 | 0.019 | 0 | 0 | 0
| 30.03.22 | 24 |  | 383.346 | 378.4854 | 4.8606 | 79.1516 | 55.5852 | 23.5664 | 7.653 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0.03375 | 0.03 | 0.00375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3365 | 9.3043 |  | 0.03375 | 0.03 | 0 | 0 | 0
| 31.03.22 | 24 |  | 341.5835 | 337.2291 | 4.3544 | 81.5601 | 54.9202 | 26.64 | 7.759 | 3.9988 | 0 | 0 | 0 | 0.02725 | 0.025 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3709 | 9.3389 |  | 0.02725 | 0.025 | 0 | 0 | 0
| 01.04.22 | 24 |  | 345.4739 | 341.0855 | 4.3884 | 80.4993 | 55.2724 | 25.2269 | 7.8075 | 4.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.015 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9898 | 8.9578 |  | 0.0205 | 0.015 | 0 | 0 | 0
| 02.04.22 | 24 |  | 307.4164 | 303.5432 | 3.8732 | 81.1566 | 53.917 | 27.2396 | 7.9529 | 3.8938 | 0 | 0 | 0 | 0.02175 | 0.0145 | 0.00725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6131 | 8.5827 |  | 0.02175 | 0.0145 | 0 | 0 | 0
| 03.04.22 | 24 |  | 332.8604 | 328.7234 | 4.137 | 80.3979 | 54.4961 | 25.9018 | 7.8546 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0.04525 | 0.04125 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8784 | 8.8471 |  | 0.04525 | 0.04125 | 0 | 0 | 0
| 04.04.22 | 24 |  | 282.3516 | 278.7645 | 3.5871 | 80.3575 | 53.0103 | 27.3472 | 8.0698 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.03175 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9401 | 7.9117 |  | 0.038 | 0.03175 | 0 | 0 | 0
| 05.04.22 | 24 |  | 289.7046 | 286.0689 | 3.6357 | 79.6808 | 52.903 | 26.7778 | 8.0453 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 0.02375 | 0.01875 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9784 | 7.95 |  | 0.02375 | 0.01875 | 0 | 0 | 0
| 06.04.22 | 24 |  | 328.543 | 324.4299 | 4.1131 | 80.77 | 54.6612 | 26.1088 | 7.8794 | 3.9133 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.0345 | 0.00925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8344 | 8.8027 |  | 0.04375 | 0.0345 | 0 | 0 | 0
| 07.04.22 | 24 |  | 337.0249 | 332.8787 | 4.1462 | 77.7861 | 54.4752 | 23.3109 | 7.9332 | 3.9279 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.0415 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1132 | 8.0822 |  | 0.055 | 0.0415 | 0 | 0 | 0
| 08.04.22 | 24 |  | 274.4334 | 270.9811 | 3.4523 | 77.1911 | 53.0604 | 24.1307 | 8.184 | 3.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.03825 | 0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8326 | 6.8055 |  | 0.0435 | 0.03825 | 0 | 0 | 0
| 09.04.22 | 24 |  | 335.5799 | 331.5264 | 4.0535 | 74.756 | 53.9683 | 20.7876 | 7.9514 | 3.8974 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.0215 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2244 | 7.1947 |  | 0.0205 | 0.0215 | 0 | 0 | 0
| 10.04.22 | 24 |  | 374.2484 | 369.7533 | 4.4951 | 72.4173 | 52.7732 | 19.644 | 7.7498 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.02875 | 0.02175 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6189 | 7.589 |  | 0.02875 | 0.02175 | 0 | 0 | 0
| 11.04.22 | 24 |  | 392.8486 | 388.0952 | 4.7534 | 70.8131 | 53.7284 | 17.0848 | 7.7641 | 4.0471 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.0425 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9978 | 6.9671 |  | 0.0415 | 0.0425 | 0 | 0 | 0
| 12.04.22 | 24 |  | 410.3784 | 405.3854 | 4.993 | 70.7997 | 54.2121 | 16.5876 | 7.7461 | 3.9926 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.02825 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1102 | 7.0779 |  | 0.0285 | 0.02825 | 0 | 0 | 0
| 13.04.22 | 24 |  | 412.0626 | 407.1108 | 4.9519 | 70.9966 | 54.5209 | 16.4757 | 7.735 | 4.0237 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0.016 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0913 | 7.059 |  | 0.01875 | 0.016 | 0 | 0 | 0
| 14.04.22 | 24 |  | 411.9358 | 407.015 | 4.9208 | 71.2341 | 54.6832 | 16.5509 | 7.8178 | 3.9985 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1203 | 7.087 |  | 0.031 | 0.028 | 0 | 0 | 0
| 15.04.22 | 24 |  | 427.6876 | 422.5619 | 5.1257 | 70.7591 | 54.1992 | 16.5599 | 7.8034 | 4.0724 | 0 | 0 | 0 | 0.02475 | 0.0175 | 0.00725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3939 | 7.3603 |  | 0.02475 | 0.0175 | 0 | 0 | 0
| 16.04.22 | 24 |  | 409.2424 | 404.4528 | 4.7896 | 70.9178 | 54.0659 | 16.8519 | 7.7736 | 4.061 | 0 | 0 | 0 | 0.02275 | 0.017 | 0.00575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1876 | 7.1555 |  | 0.02275 | 0.017 | 0 | 0 | 0
| 17.04.22 | 24 |  | 405.3718 | 400.5257 | 4.8461 | 71.013 | 53.7862 | 17.2269 | 7.7491 | 4.0744 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2754 | 7.2439 |  | 0.012 | 0.008 | 0 | 0 | 0
| 18.04.22 | 24 |  | 384.0891 | 379.5108 | 4.5783 | 71.3481 | 54.7269 | 16.6212 | 7.928 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0.03375 | 0.02875 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6669 | 6.6346 |  | 0.03375 | 0.02875 | 0 | 0 | 0
| 19.04.22 | 24 |  | 365.9754 | 361.6336 | 4.3417 | 69.9994 | 54.0243 | 15.9751 | 7.8217 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0.04775 | 0.045 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1116 | 6.0811 |  | 0.04775 | 0.045 | 0 | 0 | 0
| 20.04.22 | 24 | V1!; | 347.86 | 343.83 | 4.03 | 67.7386 | 52.4947 | 15.2439 | 7.9773 | 4.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.03025 | 0.00475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.5143 |  | 0.035 | 0.03025 | 0 | 0 | 0
| 21.04.22 | 24 | V1!; | 137.05 | 135.34 | 1.71 | 67.8638 | 56.0561 | 11.8077 | 4.688 | 2.9801 | 0 | 0 | 0 | 0.02525 | 0.03125 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.7141 |  | 0.02525 | 0.03125 | 0 | 0 | 0
| 22.04.22 | 24 | V1!; | 191.21 | 189.13 | 2.08 | 54.002 | 49.0127 | 4.9892 | 5.5716 | 3.3505 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.07025 | -0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.0559 |  | 0.069 | 0.07025 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 350.7539 | 346.4486 | 4.3054 | 74.4705 | 54.0586 | 20.4119 | 7.6332 | 3.944 | - | - | - | 0.03421 | 0.030766 | 0.0034435 | - | - | - | - | 7.5454
| Итого | 744 |  | 10873.3723 | 10739.906 | 133.4662 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0605 | 0.95375 | 0.10675 | - | - | - | - | 233.9073
| 31 | 31 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 22.03.22 23:00 |  | 234576.9784 | 206161.0744 | 0 | 0 | - | - | 5823.7474 |  | - | [13 empty] | 70.1828 |  | 58.3228
|  |  |  | 22.04.22 23:00 |  | 247333.8625 | 216900.9882 | 0 | 0 | - | - | 6171.4513 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 233.9073 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 233.9073 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.10675 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.10675 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /